## NASLOVNICA
AL PRO ING d.o.o.
za graditeljstvo i usluge
OIB: 89476647133
Gornji Prnjarovec 41A, Križ
tel: 098/472-690
e-mail: info@alproing.hr
Investitor: | OPĆINA ŠANDROVAC
BJELOVARSKA 6, ŠANDROVAC
OIB: 35024150994
Građevina: | Zgrada društvene namjene Općine Šandrovac-Lovačka kuća u Ravnešu
Zahvat: | Rekonstrukcija zgrade društvene namjene Općine Šandrovac-Lovačka kuća u Ravnešu
Lokacija: | k.č.br. 412/18 k.o. Ravneš
Vrsta dokumenta: | TROŠKOVNIK
Broj dokumenta: | T.D. 05/24
Izradio: | Alen Leljak, mag.ing.aedif., G 5916
Mjesto i datum: | Križ, veljača 2024.

## lovačka kuća
INVESTITOR: OPĆINA ŠANDROVAC
GRAĐEVINA: Lovačka kuća Ravneš
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
R.br. | OPIS STAVKE | jed. mjere | količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Demontaža drvene obloge pročelja spremišta 2 od brodskog poda. Pažljiva demontaža i pohrana na lokaciji po izboru naručitelja gradnje. Ista će se ponovo postaviti nakon dovršetka građevinskih radova. | kpl. | 1 |  | 0
2. | Pažljiva demontaža vrata i prozora između spremišta 2 i spremišta 3. Demontaža i pohrana na lokaciji po izboru naručitelja gradnje. Ista će se ponovo ugraditi na vanjski zid spremišta 2. | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža nosive skele za potrebe prihvata postojeće krovne konstrukcije prilikom demontaže nosivih drvenih stupova spremišta 2. Nosivu skelu postaviti prema preporuci nadzornog inženjera i projektanta. Nosiva skela se izmješta nakon dovršetka zidarskih i ab radova. | kpl. | 1 |  | 0
4. | Probijanje ili ubušivanje betona podne ploče spremišta 2 za potrebe sidrenja i povezivanja armature ab vertikalnih serklaša.Sidrenje izvršiti armaturnim šipkama 4Ø12 mm. Otvore u koje se umeću armaturne šipke potrebno je injektirati masom za zalijevanje ankera SikaGrout ili jednako vrijednom. Obračun po kom. spoja. Ukoliko je potrebno izvršiti rezanje ab podne ploče i pripremiti poziciju za izvođenje ab temelja samca za vertikalne serklaže. Sve u dogovoru s Nadzornim inženjerom. | kom | 3 |  | 0
5. | Probijanje - ubušivanje betona horizonzalnih serklaža postojeće građevine u svrhu sidrenja i povezivanja armature horizontalnih ab serklaža spremišta 2 . Sidrenje izvršiti armaturnim šipkama 4Ø12 mm. Otvore u koje se umeću armaturne šipke potrebno je injektirati masom za zalijevanje ankera SikaGrout ili jednako vrijednom. Obračun po kom. spoja. | kom | 2 |  | 0
6. | Probijanje zida od blok opeke debljine 25 cm. Probija se otvor u zidu - parapet ispod prozora između spremišta 2 i spremišta 3. Radove pažljivo izvoditi uz obaveznu upotrebu rezača opeke ili betona. | m2 | 1.2 |  | 0
7. | Utovar i odvoz materijala od demontaža i proboja na depoiju udaljenu do 5 km. U jediničnu cijenu uključeni sve potrebne naknade odlaganja otpada. Obračun u rastresitom stanju. | m3 | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | 0
II | BETONSKI I AB RADOVI
1. | Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža u glatkoj oplati betonom C 25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavljanje glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona. Spojeve betona staro - novo obavezno obraditi SN vezom ili jednako vrijednim beton adhezivom. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 ugrađene oplate te po kg ugrađene armature.
| * beton C 25/30 | m3 | 0.5 |  | 0
| * oplata | m2 | 4 |  | 0
| * armatura | kg | 47.5 |  | 0
2. | Betoniranje armirano betonskih horizontalnih serklaža u glatkoj oplati betonom C 25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavljanje glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona. Spojeve betona staro - novo obavezno obraditi SN vezom ili jednako vrijednim beton adhezivom. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 ugrađene oplate te po kg ugrađene armature.
| * beton C 25/30 | m3 | 0.6 |  | 0
| * oplata | m2 | 4.2 |  | 0
| * armatura | kg | 57 |  | 0
3. | Betoniranje armirano betonskih nadvoja u glatkoj oplati betonom C 25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavljanje glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 ugrađene oplate te po kg ugrađene armature.
| * beton C 25/30 | m3 | 0.43 |  | 0
| * oplata | m2 | 3.2 |  | 0
| * armatura | kg | 40.85 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI: |  |  |  | 0
III | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidanje zidova spremišta 2 debljine 25 cm blok opekom u produžnom mortu 1:2:6 marke M5. Zida se u potpuno horizontalnim redovima s reškama d=1,5 cm, a mort se raspoređuje po cijeloj površini debljine zida. Opeka se prije zidanja obavezno mora močiti u vodu. Stavka uključuje dobavu svog potrebnog materijala, izradu skele, te transport materijala do mjesta ugradnje. Obračun po m3 izvedenog zida. | m3 | 5.43 |  | 0
2. | Žbukanje unutarnjih zidova prizemlja od opeke grubom žbukom debljine 1,5 cm produžnim mortom 1:3:9 i finom vapnenom žbukom 1:3 debljine 0,5 cm. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom. Na sve bridove ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. Stavka uključuje dobavu i transport svog potrebnog materijala i izradu skele. Obračun po m2 gotove površine. | m2 | 52 |  | 0
3. | Rabiciranje šliceva nakon postava instalacija, sa svim potrebnim materijalom i priborom. Širina šlica do 20 cm. Obračun po m1 ugrađenog rabica. | m | 50 |  | 0
4. | Čišćenje objekta za vrijeme izvođenja radova te nakon dovršetka svih građevinskih i obrtničkih radova sa čišćenjem podova, sanitarija prozora i slično, priprema za tehnički pregled. Obračun po m2 brutto površine objekta | m2 | 95 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
IV | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Nabava i dobava svog potrebnog materijala i izvedba vertikalne hidroizolacije zida spremišta 2. Hidroizolacija se izvodi polaganjem slijedećih slojeva na potpuno očišćenu i suhu podlogu: - 1. hladni bitumenski premaz od mješavine bitumena i lako hlapljivog organskog otapala (nanositi četkom ili špricom na suhu, otprašenu, očišćenu i odmašćenu površinu). Temperatura nanošenja: +0°C do +35°C; - 2. dva sloja visokofleksibilne hidroizolacijske bitumenske trake, debljine 4 mm, varene 100%. Preklopi s ojačanjima minimalne širine 20 cm. Izvoditi prema uputama proizvođača. Obračun po m2 površine ugrađene hidroizolacije. | m2 | 4.1 |  | 0
4. | Nabava i dobava svog potrebnog materijala i ugradba termoizolacijskih ploča kamene vune u pločama namijenjene za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju debljine 15 cm na podgled stropa i dijela pročelja spremišta 2 . Obračun po m2 ugrađene termoizolacije. | m2 | 35 |  | 0
6. | Dobava materijala i polaganje parne brane - paropropusne PE folije minimalne debljine d=0,15mm. Folija se polaže na podaskanu krovnu plohu podgleda spremišta 2 i dijela pročelja. Spojeve/preklope izvesti prema preporukama proizvođača. Obračun prema m2 postavljene PE folije. | m2 | 35 |  | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI : |  |  |  | 0
V | FASADERSKI RADOVI RADOVI
1. | Izrada fasadnog toplotnoizolacijskog sistema od EPS ploča debljine 10 cm te završne silikatne žbuke u boji i tonu po izboru investitora. Jediničnom cijenom obuhvaćene sve potrebne predradnje do potpune gotovosti sustava. Obračun po m2 izvedene površime. | m2 | 90 |  | 0
| UKUPNO FASADERSKI RADOVI : |  |  |  | 0
VI | TESARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i oblaganje podgleda spremišta 2 drvenom, crnogoričnom lamperijom I/II klase, debljine 14 mm. Jediničnom cijenom obuhvaćene sve potrebne predradnje do potpune gotovosti sustava. Boja završne obrade prema odabiru naručitelja. Obračun po m2 kosine podgleda. | m2 | 22 |  | 0
2. | Ugradnja drvene obloge pročelja spremišta 2, koja je skinuta prema točci I.1. troškovnika. Jediničnom cijenom obuhvaćene sve potrebne predradnje do potpune gotovosti pročelja. Obračun po m2 ugrađene obloge. | m2 | 4 |  | 0
| UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII | GIPSKARTONSKI RADOVI
1. | Izvedba GK obloge nadozida pročelja unutarnje strane spremišta 2, debljine 12,5 cm, jednostrano obloženim impregniranim gipskartonskim pločama, s unutarnje strane običnim, debljine 2x1,25 cm, na pocinčanoj potkonstrukciji , učvršćenoj u arm. betonske serklaže i drvenu gredu. Obrada spojeva ploča i sve ostalo potrebno za dovođenje zidne plohe u kompletno dovršeno stanje spremno za grundiranje i soboslikarsku obradu, prema tehnologiji i uputama proizvođača. U stavku uključen sav materijal za izradu zida kao i termo izolacija kamenom vunom, d=10,0cm. Obračun po m2 kompletno izvedene obloge. | m2 | 4 |  | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VIII | VRATA I PROZORI
1. | Ugradnja PVC prozora.
| *pozicija 1, prozor 110x125 cm - jednokrilni, otklopno - zaokretni, | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja vanjskih PVC vrata prema odabiru Naručitelja.
| * pozicija 1, vrata 100x210 cm | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO VRATA I PROZORI |  |  |  | 0
IX | KERAMIČARSKI RADOVI
NAPOMENA: Sve su keramičke pločice veličine, boje i uzorka prema izboru naručitelja. Sve su fuge veličine i boje prema izboru naručitelja. Uključivo fugiranje (i masu za fugiranje), sve tipske kutne, spojne, razdjelne i sl. profile te kitanje međusobnih spojeva, spojeva sa stolarskim stavkama, žbukom, i sl.
- Oblaganje podova glaziranim protukliznim keramičkim pločicama I klase , u vodonepropusnom ljepilu.
1. | Izvedba opločenja unutarnjih prostora
| a) pod | m2 | 16 |  | 0
| b) cokl | m¹ | 16 |  | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
X | SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. | Bojanje unutarnjih zidova poludisperzivnom bojom. Predhodna priprema zidova sa gletanjem. | m2 | 56 |  | 0
X | UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
III | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | FASADERSKI RADOVI RADOVI |  |  |  | 0
VI | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | VRATA I PROZORI: |  |  |  | 0
IX | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
X | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0

## Nadstrešnica
INVESTITOR: OPĆINA ŠANDROVAC
GRAĐEVINA: Lovačka kuća Ravneš-nadstrešnica
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
R.br. | OPIS STAVKE | jed. mjere | količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
I | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojno skidanje humusa u sloju 20 cm sa cijele površine predviđene za izgradnju objekta. Iskopani zemljani materijal deponirati na gradilištu, te razasuti i isplanirati nakon gradnje. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 8 |  | 0
2. | Strojni iskop zemlje za trakaste temelje širine 25 cm, dubine 80 cm. Iskop u zemljanom materijalu III kategorije. Fina obrada bočnih stranica vrši se ručno. Dno temelja mora biti horizontalno, bočne stranice vertikalne, bez oštrih ivica. Višak zemljanog materijala razasuti i isplanirati oko građevine. Stavka obuhvaća iskop, te razastiranje i planiranje iskopanog materijala. | m3 | 6.6 |  | 0
3. | Planiranje i valjanje posteljice ispod podne ploče. Obračun po m2 posteljice. | m2 | 33.8 |  | 0
4. | Dobava i ugradba drobljenog kamena u tamponski sloj debljine 30 cm ispod podne ploče objekta. Obračun po m3 drobljenog kamena u zbijenom stanju. | m3 | 13.5 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja betona u temeljne trake, beton C25/30, granulacije 0-16 mm, razreda konzistencije S4, razred izloženosti XC2 u nad temeljnoj oplati potrebne visine. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal za izradu betona, te transport do mjesta betoniranja.
| beton | m3 | 7.9 |  | 0
| oplata | m2 | 42 |  | 0
2. | Betoniranje armiranobetonske podne ploče prizemlja betonom C25/30, granulacije 0-16 mm, razreda konzistencije S4, razred izloženosti XC2 u debljini d = 12 cm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 ugrađene oplate.
| beton | m3 | 5 |  | 0
| oplata | m2 | 5.2 |  | 0
3. | Izrada, dobava i postava čelika za armiranje betonskih konstrukcija, raznih presjeka i profila. Jedinična cijena sadrži nabavu i dopremu armature, sav pomoćni materijal i rad, prijenose i prijevoze, skladištenje, rezanje, savijanje i postavljanje armature u oplatu. Čelik za armiranje kvalitete B 500 B. Obračun po kilogramu ugrađene armature. | kg | 505 |  | 0
| UKUPNO ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | TESARSKI RADOVI
1. | Dobava i postava lake fasadne skele za izradu krovišta, sve prema propisima zaštite na radu. U jediničnu cijenu je uključen sav materijal i rad, prijenosi i prijevozi, izrada i postava. Obračun po m2 vertikalne projekcije lake fasadne skele. | m2 | 85.2 |  | 0
2. | Izrada, dobava i kompletna montaža drvene konstrukcije četverostešne nadstrešnice (stupova i krovišta) iz crnogorice II klase (C24) prema statičkom proračunu. Drvo bez kvrga, čvorova, te hoblana. Svi tesarski vezovi moraju se izvesti po pravilima struke. Drvo je potrebno premazati temeljnim i završnim lazurnim premazom prema uputi proizvođača premaza u boji prema odabiru investitora. U jediničnu cijenu uključen je sav materijal, rad, vezna i spojna sredstva, papuče, prijenosi i prijevozi, izrada i postava, krojenje i rezanje građe i slično. Ukupna količina drvene konstrukcije 4,6 m3. Obračun po m2 izrađenog krovišta. | m2 | 60 |  | 0
- stupovi 16/16cm, 10 kom
- grede 16/18cm
- kliješta 2x8/16 cm
- ruke 12/14cm
- greben 16/16cm
- sljemena greda 16/16cm
- rogovi 12/14cm
3. | Dobava i postava daščane oplate po kosoj površini četverostrešnog krova od jelovih dasaka debljine 24 mm. Daske moraju biti suhe. Drvo je potrebno premazati temeljnim i završnim lazurnim premazom prema uputi proizvođača premaza u boji prema odabiru investitora. U jediničnu cijenu uključen je sav materijal, rad, vezna i spojna sredstva, prijenosi i prijevozi, izrada i postava, krojenje i rezanje građe i slično. Obračun po m2 izrađene oplate. | m2 | 60 |  | 0
4. | Dobava i postava paropropusne vodonepropusne folije UV otporne, 140 g/m2 sa pričvršćivanjem kontraletvama 5 x 5 cm. Drvo je potrebno insekticidno i fungicidno tretirati premazom ili špricanjem. Obračunata je kosa površina krova. | m2 | 60 |  | 0
5. | Letvanje krovišta za pokrov utorenim glinenim crijepom sa potrebnim izravnavanjima. Drvo je potrebno insekticidno i fungicidno tretirati premazom ili špricanjem. Obračunata je kosa površina krova. Dimenzije letve 3 x 5 cm. | m2 | 60 |  | 0
6. | Dobava i pokrivanje krova dvostruko utorenim glinenim crijepom boje prema odabiru investitora, kao tip Kontinental. U cijenu obračunati sav potreban spojni materijal rubnih crijepova i obrada oko dimnjaka, kao i odzračne crijepove. Obračunata je kosa površina krova. | m2 | 60 |  | 0
7. | Dobava i postava klobuka, pokrivanje sljemena i grebena sa sljemeno-grebenom trakom i ostalim spojnim i pričvrsnim materijalom prema uputi proizvođača. Suha montaža. (Univerzalni držač sljemeno-grebene letve, zvonasti čavli te sljemeno-grebenske spojnice). U cijenu stavke obračunati sav spojni materijal, pribor i rad. | m' | 18 |  | 0
| UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava, izrada i montaža opšava dimnjaka približnih tlocrtnih dimenzija 60x60 cm od pocinčanog lima u boji pokrova. Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. U cijenu uračunati sav spojni materijal i brtvila. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, izrada i montaža polukružnog ležećeg žlijeba iz pocinčanog lima u boji pokrova, sa svim spojnim materijalom i kukama sa spajanjem na postojeće vertikale. U cijenu stavke obračunati sav spojni materijal, pribor i rad. | m' | 26 |  | 0
3. | Dobava, izrada i montaža okruglih vertikala žlijeba iz pocinčanog lima u boji pokrova, sa svim spojnim materijalom i kukama sa spajanjem na postojeće horizontale. U cijenu stavke obračunati sav spojni materijal, pribor i rad. | m' | 10 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | OBORINSKA ODVODNJA
1. | Kombinirani iskop rova i jama prosječno u tlu III kategorije sa planiranjem dna rova i razupiranjima.
|  | m3 | 4 |  | 0
2. | Doprema i ugradba pijeska za posteljicu i nadsloj uz zbijanje u slojevima
|  | m3 | 2 |  | 0
3. | Zatrpavanje rova sipkom zemljom u slojevima uz zbijanje. Višak zemljanog materijala razasuti i isplanirati oko građevine.
|  | m3 | 2 |  | 0
4. | Iskop upojnog bunara prosječno u tlu III kategorije sa planiranjem dna rova i razupiranjem. Višak zemljanog materijala razasuti i isplanirati oko građevine. Obračun po m3 iskopanog materijala.
|  | m3 | 8 |  | 0
5. | UPOJNI BUNAR. Izrada upojnog bunara od betonskih cijevi Ø100 cm, dužine 1.00 m, ukupne dubine bunara cca 2.00 m i ispunom od drenažnog materijala 11/63 za prihvat oborinskih voda iz krova, a u svemu prema detaljima u Izvedbenom projektu. Betonske cijevi moraju imati izjavu o kvaliteti, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Stavkom je obuhvaćeno:
a) dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 1.00 ili 2.00 m, Ø 100 cm,
b) bušenje otvora Ø50 do 60 mm na najdonjoj cijevi (20 otvora ) , bušenje se može izvesti u tvornici.
c) izrada armirano betonske ploče Ø100 cm, debljine 20 cm armirane sa B 500B mrežnom armaturom Q-785, C25/30,
d) izrada filterskih slojeva, grubi od šljunčanog materijala, a fini od pijeska,
e) nabava i ugradnja ravnih lijevano željeznih kanalskih poklopaca, nosivosti 250 kN
f) drugi radovi za kompletno dovršenje upojnog bunara.
U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i radna snaga.
| Obračunato po komadu kompletno izvedenog upojnog bunara. | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradba plastičnih kanalizacijskih cijevi s naglavkom od tvrdog PVC-a, komplet s fazonskim komadima, brtvama i sapunicom
| Ø110 | m | 23 |  | 0
7. | Dobava i ugradba sitnog potrošnog materijala koji nije posebno specificiran.
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja revizija na spoju krovnih vertikala i oborinske horizontalne odvodnje Ø110 sa poklopcem za otvaranje i čišćenje.
|  | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO OBORINSKA ODVODNJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | UKUPNO ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | UKUPNO OBORINSKA ODVODNJA: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO NADSTREŠNICA |  |  |  | 0

## Elektro
INVESTITOR: OPĆINA ŠANDROVAC
GRAĐEVINA: Lovačka kuća i nadstrešnica Ravneš
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
Prije početka izvođenja obvezno izvršiti usklađenje s ostalim izvoditeljima radova.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
Tehničke ili vizuelne nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, upute za korištenje kao i mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Izvoditelj je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
Jamstveni rok počinje teći s danom kada investitor ili njegov punomoćnik izvrše primopredaju objekta bez nedostataka.
Pretpostavka za primopredaju je predočenje potvrde o uspješno obavljenom tehničkom pregledu (uporabna dozvola) ili pregledu od ovlaštene institucije.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Ukoliko neke od stavki ne nudi to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
Ukoliko za neke od stavki, u kojima je naveden tip, predlaže alternativu mora dokazati da je alternativa jednako vrijedna.
Cijene iz ponude ugovaratelja radova su fiksne tijekom cijelog vremena gradnje.
OSTALI RADOVI
Izvoditelj je prije sastavljanja ponude obvezan detaljno proučiti svu ponudbenu dokumentaciju, te opće uvjete, opise i količine radova u troškovniku. U zasebnoj stavci svake od grupa radova potrebno je nuditi i tekstualno obrazložiti dodatne radove / materijale koji nisu predviđeni stavkama troškovnika predmetne grupe radova, a odnosi se na: - dodatne troškove nastale kao posljedica specifičnosti nuđenih materijala, proizvoda i radova od strane izvođača - ustanovljene razlike u količinama. Dodatni radovi neće se prihvatiti kao valjani ukoliko nisu navedeni sa obrazloženjem Izvoditelja, a kao sastavni dio ponude.
R.br. | OPIS STAVKE | jed. mjere | količina | Jedinična cijena | ukupna cijena (kn)
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati - 00. Općih uvjeta izvođenja B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
01.01. | NAPAJANJE OBJEKTA
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
01.01.01. | NAPOJNI KABELI
01.01.01.01. | PP00-Y 5x10mm2 | m | 20 |  | 0
01.01.01. | UKUPNO NAPOJNI KABELI |  |  |  | 0
01.01.02. | PRIKLJUČNI ORMAR KPMO 1
01.01.02.01. | Demontaža postojećeg KPMO ormara i prespajanje u Novi KPMO 1 ormar u dogovoru sa HEP distribucijom | kom | 1 |  | 0
01.01.02.02. | Dobava, montaža i spajanje KPMO 1 priključnog ormara | kom | 1 |  | 0
01.01.02.03. | Izdavanje dokumentacije potrebne za premješta mjernog mjesta HEP distributeru (POTVRDU O UPORABLJIVOSTI ELEKTROENERGETSKOG POSTROJENJA I INSTALACIJE i IZJAVU O ZAVRŠNOM PREGLEDU I ISPITIVANJU ELEKTROENERGETSKOG POSTROJENJA I INSTALACIJE | kompl | 1 |  | 0
01.01.02. | UKUPNO PRIKLJUČNI ORMAR KPMO 1 |  |  |  | 0
01.01. | UKUPNO NAPAJANJE OBJEKTA |  |  |  | 0
01.02. | ELEKTRORAZVODNI ORMARI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Uključiti spajanje, ispitivanje i puštanje u rad na objektu.
01.02.01. | ELEKTRORAZVODNI ORMAR ˝GRO˝
01.02.01.01. | Dobava, montaža i spajanje ugradne metalne razdjelnice za smještaj sljedeće opreme | kompl | 1 |  | 0
01.02.01.02. | Strujna diferencijalna sklopka 25A, opremeljna naponskim okidačem | kom | 1 |  | 0
01.02.01.03. | FID slopka 1p, 25A,0,3mA | kom | 1 |  | 0
01.02.01.04. | FID slopka 1p, 25A,0,03mA | kom | 3 |  | 0
01.02.01.05. | Automatski osigurač 1p, B10 A | kom | 4 |  | 0
01.02.01.06. | Automatski osigurač 1p, B16 A | kom | 14 |  | 0
01.02.01.07. | Limitator 25A, 1p | kom | 1 |  | 0
01.02.01.08. | Katodni odvodnik prenapona, 20kA | kom | 1 |  | 0
"LEGRAND "
01.02.01.09. | Džep za dokumentaciju | kom | 1 |  | 0
01.02.01.10. | Naljepnice upozorenja | kom | 1 |  | 0
01.02.01.11. | Natpisna pločica ˝GR˝ - gravirana plastika | kom | 1 |  | 0
Dimenzije 80x40 mm
01.02.01.12. | Natpisna pločica - gravirana plastika | kom | 1 |  | 0
Dimenzije 80x40 mm
01.02.01.13. | Redne stezaljke | kom | 50 |  | 0
01.02.01.15. | Sitni spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.02.01. | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMAR ˝GR˝ |  |  |  | 0
01.02.02. | ELEKTRORAZVODNI ORMAR ˝R˝
01.02.02.01. | Dobava, montaža i spajanje ugradne metalne razdjelnice za smještaj sljedeće opreme | kompl | 1 |  | 0
01.02.01.03. | FID slopka 1p, 25A,0,3mA | kom | 1 |  | 0
01.02.02.02. | FID slopka 1p, 25A,0,03mA | kom | 2 |  | 0
01.02.02.03. | Automatski osigurač 1p, B10 A | kom | 2 |  | 0
01.02.02.04. | Automatski osigurač 1p, B16 A | kom | 9 |  | 0
01.02.02.05. | Katodni odvodnik prenapona, 20kA | kom | 1 |  | 0
"LEGRAND "
01.02.02.06. | Džep za dokumentaciju | kom | 1 |  | 0
01.02.02.07. | Naljepnice upozorenja | kom | 1 |  | 0
01.02.02.08. | Natpisna pločica ˝R˝ - gravirana plastika | kom | 1 |  | 0
Dimenzije 80x40 mm
01.02.02.09. | Natpisna pločica - gravirana plastika | kom | 1 |  | 0
Dimenzije 80x40 mm
01.02.02.10. | Redne stezaljke | kom | 30 |  | 0
01.02.02.11. | Sitni spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.02.02. | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMAR ˝R˝ |  |  |  | 0
01.02. | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
01.03. | KABELI I VODIČI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Uključeno polaganje u kabelske police, instalacijske cijevi ili pod žbuku te spajanje, na oba kraja, prema odgovarajućim shemama. Kabeli i vodiči moraju imati certifikat za upotrebu u Republici Hrvatskoj. Na kabelima moraju biti otisnute oznake tipa kabela i vodiča. Otvori za prolaz instalacija na granici požarnih sektora mora se zabrtviti materijalom jednake otposnosti na požar kao i granični konstrukcijaski element.
01.03.01. | NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
01.03.02. | NYM-J 3×2,5 mm2 | m | 250 |  | 0
01.03.03. | PP00-Y 5x2,5mm2 | m | 100 |  | 0
01.03.04. | ETHERNET FTP CAT6 | m | 10 |  | 0
01.03.05. | KOKA 2000 | m | 10 |  | 0
01.03.06. | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.03. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
01.04. | SVJETILJKE
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Uključena odgovarajuća rasvjetna tijela.
01.04.01. | Svjetiljke - izbor investitora | kompl | 8 |  | 0
01.04.02. | Montaža, spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.04. | UKUPNO SVJETILJKE |  |  |  | 0
01.05. | PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Uzorke dostaviti investitoru na odobrenje.
01.05.01. | Sklopka 10 A - 250 V, nadgradna, izmjenična | kom | 8 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic ili jednakovrijedno
01.05.02. | Sklopka 10 A - 250 V, nadgradna, obična | kom | 4 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic ili jednakovrijedno
01.05.04. | Sklopka 10 A - 250 V, križna ugradna | kom | 1 |  | 0
01.05.03. | Sklopka 10 A - 250 V, ugradna s indikatorom | kom | 1 |  | 0
01.05.04. | Priključnica 16 A - 250 V, IP20 | kom | 15 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic ili jednakovrijedno
01.05.05. | Priključnica s poklopcem 16 A - 250 V, ugradna, IP44 | kom | 8 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic ili jednakovrijedno
01.05.06. | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.05. | UKUPNO PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI |  |  |  | 0
01.06. | OSTALA OPREMA I PRIBOR
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
01.06.02. | Razvodna kutija, plastična | kom | 50 |  | 0
IP55 / 4 uvodnice / redne stezaljke
01.06.03. | Cijev PNT 16 | m | 180 |  | 0
01.06.04. | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.06.05. | Priključnica telefonska 2xRJ45 | kom | 1 |  | 0
"Legrand" Tip: Mosaic ili jednakovrijedno
01.06.06. | Kabel UTP Cat 6 za generičko kabliranje | m | 100 |  | 0
01.06.08. | Razdjelnica telefonska priključna za spajanje operatera opremljene regletom | kom | 1 |  | 0
01.06.11. | Koaksijalni kabel RG | m | 100 |  | 0
01.06.14. | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.06. | UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
01.07. | UZEMLJENJE
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Postavljanje trake uzemljivača u temelje objekta, izrada izvoda za usponske vodove i izvoda za izjednačenje potencijala.
01.07.01. | Pocinčana FeZn traka 25x4 mm | m | 40 |  | 0
01.07.02. | Križna spojnica | kom | 10 |  | 0
01.07.03. | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.07. | UKUPNO UZEMLJENJE |  |  |  | 0
01.08. | IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
01.08.01. | Spajanje svih metalnih masa | kompl | 1 |  | 0
unutar i izvan objekta na uzemljivač vodičem
P/F-Y 1x16 mm2 ili pocinčanom trakom
FeZN 25x4mm (metalne ograde, vrata, …)
01.08.02. | Spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
01.08. | UKUPNO IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
01.09. | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
01.09.03. | Ispitivanje instalacije
| Ispitivanje instalacije i potrebita mjerenja od ovlaštenih institucija se dokazuje kvaliteta izvedenih radova. | kompl | 1 |  | 0
01.09.04. | Dokumentacija za tehnički pregled
| U skladu s Zakonom o gradnji. | kompl | 1 |  | 0
01.09. | UKUPNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
01. | ELEKTROTEHNIKA
01.01. | UKUPNO NAPAJANJE OBJEKTA |  |  |  | 0
01.02. | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
01.03. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
01.04. | UKUPNO SVJETILJKE |  |  |  | 0
01.05. | UKUPNO PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI |  |  |  | 0
01.06. | UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
01.07. | UKUPNO UZEMLJENJE |  |  |  | 0
01.08. | UKUPNO IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
01.09. | UKUPNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
01. | UKUPNO ELEKTROTEHNIKA |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
INVESTITOR: OPĆINA ŠANDROVAC
GRAĐEVINA: Zgrada društvene namjene Općine Šandrovac-Lovačka kuća u Ravnešu
REKAPITULACIJA:
I. | LOVAČKA KUĆA |  | 0
II. | LOVAČKA KUĆA-NADSTREŠNICA |  | 0
III. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  | 0
| UKUPNO: |  | 0
| PDV (25%) |  | 0
| SVEUKUPNO |  | 0
| Datum: | Ponuditelj: